## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | a | p | p
0 | 0.00013 | 0.017972 | 0 | 18 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
1 | 0.00014 | 0.01813 | 0.0018964 | 20 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.0002401 | 0.00023188
2 | 0.00013 | 0.018349 | 0.0045422 | 20 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
3 | 0.00014 | 0.018565 | 0.007147 | 20 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.0002401 | 0.00023188
4 | 0.00023 | 0.018811 | 0.010108 | 20 | 0.0027711 | 0.0001 | 0.002401 | 0.0023188
5 | 0.0005 | 0.019043 | 0.012904 | 20 | 0.0060241 | 0.00037 | 0.0088836 | 0.0085797
6 | 0.00091 | 0.019281 | 0.015763 | 20 | 0.010964 | 0.00078 | 0.018727 | 0.018087
7 | 0.00145 | 0.019509 | 0.01851 | 20 | 0.01747 | 0.00132 | 0.031693 | 0.030609
8 | 0.00203 | 0.019751 | 0.021434 | 20 | 0.024458 | 0.0019 | 0.045618 | 0.044058
9 | 0.00275 | 0.019971 | 0.024077 | 19 | 0.033133 | 0.00262 | 0.062905 | 0.060754
10 | 0.00348 | 0.020198 | 0.02681 | 19 | 0.041928 | 0.00335 | 0.080432 | 0.077681
11 | 0.00431 | 0.020422 | 0.029513 | 20 | 0.051928 | 0.00418 | 0.10036 | 0.096928
12 | 0.00536 | 0.020654 | 0.032306 | 20 | 0.064578 | 0.00523 | 0.12557 | 0.12128
13 | 0.01278 | 0.020879 | 0.035018 | 20 | 0.15398 | 0.01265 | 0.30372 | 0.29333
14 | 0.0546 | 0.021103 | 0.037724 | 20 | 0.65783 | 0.05447 | 1.3078 | 1.2631
15 | 0.0816 | 0.021318 | 0.04031 | 20 | 0.98313 | 0.08147 | 1.9561 | 1.8892
16 | 0.1445 | 0.021559 | 0.043212 | 20 | 1.741 | 0.14437 | 3.4663 | 3.3477
17 | 0.2244 | 0.021764 | 0.04568 | 20 | 2.7036 | 0.22427 | 5.3846 | 5.2005
18 | 0.2881 | 0.021978 | 0.048255 | 20 | 3.4711 | 0.28797 | 6.914 | 6.6776
19 | 0.365 | 0.022183 | 0.050725 | 20 | 4.3976 | 0.36487 | 8.7604 | 8.4608
20 | 0.48 | 0.022398 | 0.053317 | 20 | 5.7831 | 0.47987 | 11.5215 | 11.1274
21 | 0.542 | 0.022597 | 0.055722 | 20 | 6.5301 | 0.54187 | 13.0101 | 12.5651
22 | 0.631 | 0.022797 | 0.058123 | 20 | 7.6024 | 0.63087 | 15.1469 | 14.6289
23 | 0.726 | 0.022994 | 0.060499 | 20 | 8.747 | 0.72587 | 17.4279 | 16.8318
24 | 0.925 | 0.023202 | 0.063007 | 20 | 11.1446 | 0.92487 | 22.2058 | 21.4463
25 | 1.021 | 0.023388 | 0.065245 | 20 | 12.3012 | 1.0209 | 24.5107 | 23.6723
26 | 1.047 | 0.023571 | 0.067453 | 20 | 12.6145 | 1.0469 | 25.1349 | 24.2752
27 | 1.121 | 0.023766 | 0.069806 | 20 | 13.506 | 1.1209 | 26.9116 | 25.9912
28 | 1.215 | 0.023948 | 0.071994 | 20 | 14.6386 | 1.2149 | 29.1685 | 28.1709
29 | 1.313 | 0.024103 | 0.073869 | 20 | 15.8193 | 1.3129 | 31.5215 | 30.4434
30 | 1.411 | 0.024275 | 0.075934 | 20 | 17 | 1.4109 | 33.8744 | 32.7158
31 | 1.491 | 0.024421 | 0.077693 | 20 | 17.9639 | 1.4909 | 35.7952 | 34.5709
32 | 1.569 | 0.024557 | 0.079335 | 20 | 18.9036 | 1.5689 | 37.6679 | 36.3796
33 | 1.639 | 0.024689 | 0.080922 | 20 | 19.747 | 1.6389 | 39.3486 | 38.0028
34 | 1.71 | 0.024826 | 0.082577 | 20 | 20.6024 | 1.7099 | 41.0533 | 39.6492
35 | 1.778 | 0.024951 | 0.084076 | 20 | 21.4217 | 1.7779 | 42.686 | 41.226
36 | 1.844 | 0.02507 | 0.085511 | 20 | 22.2169 | 1.8439 | 44.2706 | 42.7564
37 | 1.91 | 0.025174 | 0.086765 | 20 | 23.012 | 1.9099 | 45.8552 | 44.2868
38 | 1.969 | 0.025297 | 0.088252 | 20 | 23.7229 | 1.9689 | 47.2718 | 45.655
39 | 2.081 | 0.025402 | 0.089519 | 20 | 25.0723 | 2.0809 | 49.9609 | 48.2521
40 | 2.089 | 0.025514 | 0.090866 | 20 | 25.1687 | 2.0889 | 50.1529 | 48.4376
41 | 2.196 | 0.025622 | 0.092164 | 20 | 26.4578 | 2.1959 | 52.722 | 50.9187
42 | 2.205 | 0.025757 | 0.093786 | 20 | 26.5663 | 2.2049 | 52.9381 | 51.1274
43 | 2.272 | 0.025887 | 0.095357 | 20 | 27.3735 | 2.2719 | 54.5467 | 52.681
44 | 2.339 | 0.026032 | 0.097104 | 20 | 28.1807 | 2.3389 | 56.1553 | 54.2347
45 | 2.478 | 0.026175 | 0.098825 | 20 | 29.8554 | 2.4779 | 59.4927 | 57.4579
46 | 2.493 | 0.026305 | 0.1004 | 20 | 30.0361 | 2.4929 | 59.8528 | 57.8057
47 | 2.571 | 0.026463 | 0.1023 | 20 | 30.9759 | 2.5709 | 61.7256 | 59.6144
48 | 2.652 | 0.026524 | 0.10303 | 20 | 31.9518 | 2.6519 | 63.6703 | 61.4926
49 | 2.691 | 0.026517 | 0.10295 | 20 | 32.4217 | 2.6909 | 64.6067 | 62.397
50 | 2.692 | 0.026523 | 0.10303 | 20 | 32.4337 | 2.6919 | 64.6307 | 62.4202
51 | 2.692 | 0.026522 | 0.10301 | 20 | 32.4337 | 2.6919 | 64.6307 | 62.4202
52 | 2.692 | 0.026541 | 0.10323 | 20 | 32.4337 | 2.6919 | 64.6307 | 62.4202
53 | 2.693 | 0.026551 | 0.10336 | 20 | 32.4458 | 2.6929 | 64.6547 | 62.4434
54 | 2.695 | 0.026543 | 0.10326 | 20 | 32.4699 | 2.6949 | 64.7028 | 62.4897
55 | 2.695 | 0.026541 | 0.10324 | 20 | 32.4699 | 2.6949 | 64.7028 | 62.4897
56 | 2.696 | 0.026545 | 0.10329 | 20 | 32.4819 | 2.6959 | 64.7268 | 62.5129
57 | 2.696 | 0.026545 | 0.10329 | 20 | 32.4819 | 2.6959 | 64.7268 | 62.5129
58 | 2.696 | 0.026547 | 0.1033 | 20 | 32.4819 | 2.6959 | 64.7268 | 62.5129
59 | 2.696 | 0.026544 | 0.10327 | 20 | 32.4819 | 2.6959 | 64.7268 | 62.5129
60 | 2.696 | 0.026551 | 0.10335 | 20 | 32.4819 | 2.6959 | 64.7268 | 62.5129
61 | 2.698 | 0.026557 | 0.10342 | 20 | 32.506 | 2.6979 | 64.7748 | 62.5593
62 | 2.699 | 0.026557 | 0.10343 | 20 | 32.5181 | 2.6989 | 64.7988 | 62.5825
63 | 2.697 | 0.026566 | 0.10354 | 20 | 32.494 | 2.6969 | 64.7508 | 62.5361