## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | a | p | p
0 | 0.00013 | 0.017827 | 0 | 17 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
1 | 0.00014 | 0.017916 | 0.0010735 | 18 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
2 | 0.00013 | 0.018021 | 0.0023422 | 19 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
3 | 0.00013 | 0.018132 | 0.0036795 | 20 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
4 | 0.00013 | 0.018254 | 0.0051434 | 20 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
5 | 0.00013 | 0.018366 | 0.0064988 | 20 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
6 | 0.00014 | 0.01848 | 0.0078711 | 20 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
7 | 0.00018 | 0.018592 | 0.0092169 | 20 | 0.0021687 | 5e-05 | 0.002401 | 0.0026312
8 | 0.00024 | 0.018716 | 0.010713 | 20 | 0.0028916 | 0.00011 | 0.0052821 | 0.0057887
9 | 0.00036 | 0.018836 | 0.012164 | 20 | 0.0043373 | 0.00023 | 0.011044 | 0.012104
10 | 0.00049 | 0.018947 | 0.013501 | 20 | 0.0059036 | 0.00036 | 0.017287 | 0.018945
11 | 0.00065 | 0.019054 | 0.014793 | 20 | 0.0078313 | 0.00052 | 0.02497 | 0.027365
12 | 0.00083 | 0.019185 | 0.01637 | 20 | 0.01 | 0.0007 | 0.033613 | 0.036837
13 | 0.00106 | 0.019289 | 0.017612 | 20 | 0.012771 | 0.00093 | 0.044658 | 0.048941
14 | 0.00128 | 0.019397 | 0.018922 | 20 | 0.015422 | 0.00115 | 0.055222 | 0.060518
15 | 0.00153 | 0.019512 | 0.020305 | 20 | 0.018434 | 0.0014 | 0.067227 | 0.073675
16 | 0.00178 | 0.019637 | 0.021814 | 20 | 0.021446 | 0.00165 | 0.079232 | 0.086831
17 | 0.00207 | 0.01974 | 0.023054 | 20 | 0.02494 | 0.00194 | 0.093157 | 0.10209
18 | 0.00237 | 0.019852 | 0.024395 | 20 | 0.028554 | 0.00224 | 0.10756 | 0.11788
19 | 0.00269 | 0.019967 | 0.025782 | 20 | 0.03241 | 0.00256 | 0.12293 | 0.13472
20 | 0.00305 | 0.02008 | 0.027145 | 20 | 0.036747 | 0.00292 | 0.14022 | 0.15366
21 | 0.00358 | 0.020182 | 0.028382 | 20 | 0.043133 | 0.00345 | 0.16567 | 0.18156
22 | 0.00532 | 0.020297 | 0.029767 | 20 | 0.064096 | 0.00519 | 0.24922 | 0.27312
23 | 0.01619 | 0.020402 | 0.031025 | 20 | 0.19506 | 0.01606 | 0.77119 | 0.84515
24 | 0.0412 | 0.020517 | 0.032412 | 20 | 0.49639 | 0.04107 | 1.9721 | 2.1613
25 | 0.0675 | 0.020622 | 0.033681 | 20 | 0.81325 | 0.06737 | 3.2351 | 3.5453
26 | 0.0872 | 0.020703 | 0.034654 | 20 | 1.0506 | 0.08707 | 4.181 | 4.582
27 | 0.1141 | 0.020801 | 0.035831 | 20 | 1.3747 | 0.11397 | 5.4727 | 5.9976
28 | 0.1482 | 0.020897 | 0.036992 | 19 | 1.7855 | 0.14807 | 7.1102 | 7.7921
29 | 0.1857 | 0.021007 | 0.038314 | 20 | 2.2373 | 0.18557 | 8.9109 | 9.7656
30 | 0.2212 | 0.021083 | 0.039231 | 20 | 2.6651 | 0.22107 | 10.6156 | 11.6337
31 | 0.2567 | 0.021172 | 0.0403 | 20 | 3.0928 | 0.25657 | 12.3203 | 13.5019
32 | 0.2945 | 0.021256 | 0.041313 | 20 | 3.5482 | 0.29437 | 14.1354 | 15.4911
33 | 0.325 | 0.021319 | 0.042075 | 20 | 3.9157 | 0.32487 | 15.6 | 17.0962
34 | 0.357 | 0.021388 | 0.042906 | 20 | 4.3012 | 0.35687 | 17.1366 | 18.7802
35 | 0.385 | 0.021468 | 0.043873 | 20 | 4.6386 | 0.38487 | 18.4812 | 20.2537
36 | 0.436 | 0.021534 | 0.044665 | 20 | 5.253 | 0.43587 | 20.9301 | 22.9375
37 | 0.437 | 0.021601 | 0.045475 | 20 | 5.2651 | 0.43687 | 20.9782 | 22.9901
38 | 0.461 | 0.021672 | 0.046333 | 20 | 5.5542 | 0.46087 | 22.1306 | 24.2531
39 | 0.485 | 0.021737 | 0.047112 | 20 | 5.8434 | 0.48487 | 23.2831 | 25.5161
40 | 0.532 | 0.021802 | 0.047898 | 20 | 6.4096 | 0.53187 | 25.54 | 27.9895
41 | 0.535 | 0.021878 | 0.048807 | 20 | 6.4458 | 0.53487 | 25.684 | 28.1473
42 | 0.592 | 0.021964 | 0.049848 | 20 | 7.1325 | 0.59187 | 28.4211 | 31.147
43 | 0.594 | 0.022045 | 0.050828 | 20 | 7.1566 | 0.59387 | 28.5172 | 31.2522
44 | 0.626 | 0.02212 | 0.051722 | 20 | 7.5422 | 0.62587 | 30.0538 | 32.9362
45 | 0.666 | 0.02222 | 0.052935 | 20 | 8.0241 | 0.66587 | 31.9745 | 35.0412
46 | 0.742 | 0.022307 | 0.053975 | 20 | 8.9398 | 0.74187 | 35.624 | 39.0407
47 | 0.746 | 0.022402 | 0.05513 | 20 | 8.988 | 0.74587 | 35.8161 | 39.2512
48 | 0.79 | 0.022472 | 0.055967 | 20 | 9.5181 | 0.78987 | 37.9289 | 41.5666
49 | 0.816 | 0.022478 | 0.056037 | 20 | 9.8313 | 0.81587 | 39.1774 | 42.9349
50 | 0.818 | 0.022476 | 0.056016 | 20 | 9.8554 | 0.81787 | 39.2735 | 43.0401
51 | 0.819 | 0.022479 | 0.056051 | 20 | 9.8675 | 0.81887 | 39.3215 | 43.0928
52 | 0.82 | 0.022481 | 0.05607 | 20 | 9.8795 | 0.81987 | 39.3695 | 43.1454
53 | 0.82 | 0.022482 | 0.05609 | 20 | 9.8795 | 0.81987 | 39.3695 | 43.1454
54 | 0.819 | 0.022484 | 0.056108 | 20 | 9.8675 | 0.81887 | 39.3215 | 43.0928
55 | 0.818 | 0.022484 | 0.056107 | 20 | 9.8554 | 0.81787 | 39.2735 | 43.0401
56 | 0.818 | 0.022492 | 0.056204 | 20 | 9.8554 | 0.81787 | 39.2735 | 43.0401
57 | 0.818 | 0.022509 | 0.056408 | 20 | 9.8554 | 0.81787 | 39.2735 | 43.0401
58 | 0.818 | 0.022502 | 0.056324 | 20 | 9.8554 | 0.81787 | 39.2735 | 43.0401
59 | 0.818 | 0.022511 | 0.056434 | 20 | 9.8554 | 0.81787 | 39.2735 | 43.0401
60 | 0.819 | 0.0225 | 0.056308 | 20 | 9.8675 | 0.81887 | 39.3215 | 43.0928
61 | 0.817 | 0.022508 | 0.056396 | 20 | 9.8434 | 0.81687 | 39.2255 | 42.9875
62 | 0.819 | 0.022508 | 0.056406 | 20 | 9.8675 | 0.81887 | 39.3215 | 43.0928
63 | 0.818 | 0.022511 | 0.056437 | 20 | 9.8554 | 0.81787 | 39.2735 | 43.0401