## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | a | p | p
0 | 0.00013 | 0.018526 | 0 | 87 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
1 | 0.00014 | 0.018638 | 0.0013554 | 89 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
2 | 0.00013 | 0.018762 | 0.0028458 | 89 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
3 | 0.00013 | 0.018873 | 0.0041892 | 89 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
4 | 0.00013 | 0.019001 | 0.0057229 | 89 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
5 | 0.00014 | 0.019106 | 0.007 | 89 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
6 | 0.00016 | 0.019238 | 0.0085892 | 89 | 0.0019277 | 3e-05 | 0.0014406 | 0.0015787
7 | 0.00021 | 0.019358 | 0.010028 | 89 | 0.0025301 | 8e-05 | 0.0038415 | 0.00421
8 | 0.00028 | 0.019477 | 0.011461 | 89 | 0.0033735 | 0.00015 | 0.0072029 | 0.0078937
9 | 0.0004 | 0.019589 | 0.012811 | 89 | 0.0048193 | 0.00027 | 0.012965 | 0.014209
10 | 0.00054 | 0.019713 | 0.014306 | 89 | 0.006506 | 0.00041 | 0.019688 | 0.021576
11 | 0.0007 | 0.019834 | 0.015763 | 89 | 0.0084337 | 0.00057 | 0.027371 | 0.029996
12 | 0.00089 | 0.019955 | 0.017228 | 89 | 0.010723 | 0.00076 | 0.036495 | 0.039995
13 | 0.0011 | 0.020063 | 0.018522 | 89 | 0.013253 | 0.00097 | 0.046579 | 0.051046
14 | 0.00132 | 0.02019 | 0.020055 | 89 | 0.015904 | 0.00119 | 0.057143 | 0.062623
15 | 0.00157 | 0.020311 | 0.021512 | 89 | 0.018916 | 0.00144 | 0.069148 | 0.07578
16 | 0.00183 | 0.020428 | 0.02292 | 89 | 0.022048 | 0.0017 | 0.081633 | 0.089462
17 | 0.00215 | 0.020538 | 0.024245 | 89 | 0.025904 | 0.00202 | 0.096999 | 0.1063
18 | 0.00253 | 0.020656 | 0.025665 | 89 | 0.030482 | 0.0024 | 0.11525 | 0.1263
19 | 0.0035 | 0.020759 | 0.026905 | 89 | 0.042169 | 0.00337 | 0.16182 | 0.17735
20 | 0.01058 | 0.020898 | 0.028588 | 89 | 0.12747 | 0.01045 | 0.5018 | 0.54993
21 | 0.0412 | 0.021005 | 0.029878 | 89 | 0.49639 | 0.04107 | 1.9721 | 2.1613
22 | 0.0733 | 0.021122 | 0.031282 | 89 | 0.88313 | 0.07317 | 3.5136 | 3.8505
23 | 0.1085 | 0.021235 | 0.032647 | 89 | 1.3072 | 0.10837 | 5.2038 | 5.7029
24 | 0.1374 | 0.021351 | 0.034047 | 89 | 1.6554 | 0.13727 | 6.5916 | 7.2238
25 | 0.1655 | 0.02145 | 0.035236 | 89 | 1.994 | 0.16537 | 7.9409 | 8.7025
26 | 0.2012 | 0.021564 | 0.036605 | 89 | 2.4241 | 0.20107 | 9.6552 | 10.5812
27 | 0.253 | 0.02168 | 0.038001 | 89 | 3.0482 | 0.25287 | 12.1426 | 13.3072
28 | 0.299 | 0.021772 | 0.039117 | 89 | 3.6024 | 0.29887 | 14.3515 | 15.7279
29 | 0.346 | 0.021889 | 0.040523 | 89 | 4.1687 | 0.34587 | 16.6084 | 18.2013
30 | 0.386 | 0.022 | 0.041864 | 89 | 4.6506 | 0.38587 | 18.5292 | 20.3063
31 | 0.424 | 0.022099 | 0.043052 | 89 | 5.1084 | 0.42387 | 20.3539 | 22.306
32 | 0.46 | 0.02219 | 0.044153 | 89 | 5.5422 | 0.45987 | 22.0826 | 24.2005
33 | 0.495 | 0.022289 | 0.04534 | 89 | 5.9639 | 0.49487 | 23.7633 | 26.0424
34 | 0.527 | 0.022387 | 0.04652 | 89 | 6.3494 | 0.52687 | 25.2999 | 27.7264
35 | 0.563 | 0.022478 | 0.047624 | 89 | 6.7831 | 0.56287 | 27.0286 | 29.6208
36 | 0.596 | 0.022567 | 0.048696 | 89 | 7.1807 | 0.59587 | 28.6132 | 31.3575
37 | 0.655 | 0.022642 | 0.049592 | 89 | 7.8916 | 0.65487 | 31.4463 | 34.4623
38 | 0.663 | 0.022742 | 0.050806 | 89 | 7.988 | 0.66287 | 31.8305 | 34.8833
39 | 0.698 | 0.022813 | 0.051657 | 89 | 8.4096 | 0.69787 | 33.5112 | 36.7252
40 | 0.73 | 0.022896 | 0.052658 | 89 | 8.7952 | 0.72987 | 35.0478 | 38.4092
41 | 0.761 | 0.022965 | 0.053486 | 89 | 9.1687 | 0.76087 | 36.5364 | 40.0405
42 | 0.81 | 0.023048 | 0.054487 | 89 | 9.759 | 0.80987 | 38.8893 | 42.6191
43 | 0.826 | 0.023135 | 0.055539 | 89 | 9.9518 | 0.82587 | 39.6576 | 43.4611
44 | 0.858 | 0.023226 | 0.056636 | 89 | 10.3373 | 0.85787 | 41.1942 | 45.1451
45 | 0.897 | 0.02331 | 0.057639 | 89 | 10.8072 | 0.89687 | 43.067 | 47.1975
46 | 0.932 | 0.023402 | 0.058748 | 89 | 11.2289 | 0.93187 | 44.7477 | 49.0393
47 | 0.974 | 0.02348 | 0.059693 | 89 | 11.7349 | 0.97387 | 46.7645 | 51.2496
48 | 1.003 | 0.023477 | 0.059652 | 89 | 12.0843 | 1.0029 | 48.157 | 52.7757
49 | 1.004 | 0.023472 | 0.059599 | 89 | 12.0964 | 1.0039 | 48.205 | 52.8283
50 | 1.002 | 0.023471 | 0.059584 | 89 | 12.0723 | 1.0019 | 48.109 | 52.7231
51 | 1.003 | 0.02348 | 0.05969 | 89 | 12.0843 | 1.0029 | 48.157 | 52.7757
52 | 1.002 | 0.023488 | 0.059783 | 89 | 12.0723 | 1.0019 | 48.109 | 52.7231
53 | 1.006 | 0.023491 | 0.059827 | 89 | 12.1205 | 1.0059 | 48.3011 | 52.9336
54 | 1.004 | 0.023488 | 0.059783 | 89 | 12.0964 | 1.0039 | 48.205 | 52.8283
55 | 1.002 | 0.023502 | 0.059958 | 89 | 12.0723 | 1.0019 | 48.109 | 52.7231
56 | 1.006 | 0.023487 | 0.059778 | 89 | 12.1205 | 1.0059 | 48.3011 | 52.9336
57 | 1.003 | 0.0235 | 0.059933 | 89 | 12.0843 | 1.0029 | 48.157 | 52.7757
58 | 1.006 | 0.023509 | 0.060039 | 89 | 12.1205 | 1.0059 | 48.3011 | 52.9336
59 | 1.006 | 0.023514 | 0.060098 | 89 | 12.1205 | 1.0059 | 48.3011 | 52.9336
60 | 1.006 | 0.023515 | 0.060108 | 89 | 12.1205 | 1.0059 | 48.3011 | 52.9336
61 | 1.007 | 0.023517 | 0.060139 | 89 | 12.1325 | 1.0069 | 48.3491 | 52.9862
62 | 1.006 | 0.023531 | 0.060307 | 89 | 12.1205 | 1.0059 | 48.3011 | 52.9336
63 | 1.008 | 0.023519 | 0.06016 | 89 | 12.1446 | 1.0079 | 48.3971 | 53.0388