## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | a | p | p
0 | 0.00013 | 0.017622 | 0 | 15 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
1 | 0.00014 | 0.017687 | 0.0007747 | 16 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
2 | 0.00013 | 0.017801 | 0.0021458 | 16 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
3 | 0.00013 | 0.01791 | 0.0034627 | 16 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
4 | 0.00013 | 0.018017 | 0.004753 | 16 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
5 | 0.00013 | 0.018116 | 0.0059458 | 16 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
6 | 0.00013 | 0.01822 | 0.007194 | 16 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
7 | 0.00015 | 0.018314 | 0.0083265 | 16 | 0.0018072 | 2e-05 | 0.00096038 | 0.0010525
8 | 0.00018 | 0.018419 | 0.009594 | 16 | 0.0021687 | 5e-05 | 0.002401 | 0.0026312
9 | 0.00026 | 0.018525 | 0.010875 | 16 | 0.0031325 | 0.00013 | 0.0062425 | 0.0068412
10 | 0.00035 | 0.018625 | 0.012082 | 16 | 0.0042169 | 0.00022 | 0.010564 | 0.011577
11 | 0.00048 | 0.018727 | 0.01331 | 16 | 0.0057831 | 0.00035 | 0.016807 | 0.018419
12 | 0.00064 | 0.018825 | 0.014488 | 16 | 0.0077108 | 0.00051 | 0.02449 | 0.026839
13 | 0.00084 | 0.018933 | 0.015793 | 16 | 0.01012 | 0.00071 | 0.034094 | 0.037364
14 | 0.00109 | 0.01904 | 0.017081 | 16 | 0.013133 | 0.00096 | 0.046098 | 0.05052
15 | 0.00141 | 0.019132 | 0.018184 | 16 | 0.016988 | 0.00128 | 0.061465 | 0.06736
16 | 0.00249 | 0.019253 | 0.019646 | 16 | 0.03 | 0.00236 | 0.11333 | 0.12419
17 | 0.02377 | 0.019341 | 0.020705 | 16 | 0.28639 | 0.02364 | 1.1352 | 1.244
18 | 0.0646 | 0.019448 | 0.021993 | 16 | 0.77831 | 0.06447 | 3.0958 | 3.3927
19 | 0.1108 | 0.019546 | 0.023172 | 16 | 1.3349 | 0.11067 | 5.3143 | 5.824
20 | 0.1486 | 0.019661 | 0.02456 | 16 | 1.7904 | 0.14847 | 7.1294 | 7.8132
21 | 0.1957 | 0.019754 | 0.025681 | 16 | 2.3578 | 0.19557 | 9.3911 | 10.2918
22 | 0.2326 | 0.019854 | 0.026883 | 16 | 2.8024 | 0.23247 | 11.163 | 12.2337
23 | 0.2759 | 0.019953 | 0.028083 | 16 | 3.3241 | 0.27577 | 13.2423 | 14.5123
24 | 0.315 | 0.020042 | 0.029155 | 16 | 3.7952 | 0.31487 | 15.1198 | 16.5699
25 | 0.355 | 0.020135 | 0.030276 | 16 | 4.2771 | 0.35487 | 17.0406 | 18.6749
26 | 0.397 | 0.020224 | 0.031343 | 16 | 4.7831 | 0.39687 | 19.0574 | 20.8851
27 | 0.446 | 0.020323 | 0.032539 | 16 | 5.3735 | 0.44587 | 21.4103 | 23.4638
28 | 0.524 | 0.02042 | 0.033708 | 16 | 6.3133 | 0.52387 | 25.1558 | 27.5685
29 | 0.541 | 0.020504 | 0.034722 | 16 | 6.5181 | 0.54087 | 25.9721 | 28.4631
30 | 0.583 | 0.02061 | 0.035993 | 16 | 7.0241 | 0.58287 | 27.989 | 30.6733
31 | 0.632 | 0.020681 | 0.036853 | 16 | 7.6145 | 0.63187 | 30.3419 | 33.2519
32 | 0.698 | 0.020753 | 0.037722 | 16 | 8.4096 | 0.69787 | 33.5112 | 36.7252
33 | 0.738 | 0.020833 | 0.038684 | 16 | 8.8916 | 0.73787 | 35.4319 | 38.8302
34 | 0.757 | 0.02092 | 0.03973 | 16 | 9.1205 | 0.75687 | 36.3443 | 39.83
35 | 0.798 | 0.020992 | 0.040595 | 16 | 9.6145 | 0.79787 | 38.3131 | 41.9876
36 | 0.86 | 0.021057 | 0.041378 | 16 | 10.3614 | 0.85987 | 41.2903 | 45.2504
37 | 0.874 | 0.021124 | 0.042192 | 16 | 10.5301 | 0.87387 | 41.9625 | 45.9871
38 | 0.906 | 0.021206 | 0.043171 | 16 | 10.9157 | 0.90587 | 43.4992 | 47.6711
39 | 0.945 | 0.021266 | 0.043898 | 16 | 11.3855 | 0.94487 | 45.3719 | 49.7235
40 | 0.978 | 0.021331 | 0.044686 | 16 | 11.7831 | 0.97787 | 46.9565 | 51.4601
41 | 1.008 | 0.021403 | 0.045547 | 16 | 12.1446 | 1.0079 | 48.3971 | 53.0388
42 | 1.045 | 0.021465 | 0.046295 | 16 | 12.5904 | 1.0449 | 50.1738 | 54.9859
43 | 1.079 | 0.021529 | 0.047065 | 16 | 13 | 1.0789 | 51.8065 | 56.7752
44 | 1.116 | 0.021589 | 0.047793 | 16 | 13.4458 | 1.1159 | 53.5832 | 58.7223
45 | 1.15 | 0.02167 | 0.048764 | 16 | 13.8554 | 1.1499 | 55.2158 | 60.5115
46 | 1.189 | 0.021766 | 0.049927 | 16 | 14.3253 | 1.1889 | 57.0886 | 62.5639
47 | 1.232 | 0.021862 | 0.051081 | 16 | 14.8434 | 1.2319 | 59.1534 | 64.8267
48 | 1.289 | 0.02194 | 0.052023 | 16 | 15.5301 | 1.2889 | 61.8905 | 67.8263
49 | 1.334 | 0.022015 | 0.052918 | 16 | 16.0723 | 1.3339 | 64.0514 | 70.1944
50 | 1.367 | 0.022128 | 0.054283 | 16 | 16.4699 | 1.3669 | 65.636 | 71.9311
51 | 1.423 | 0.022194 | 0.055081 | 16 | 17.1446 | 1.4229 | 68.3251 | 74.878
52 | 1.46 | 0.022211 | 0.055278 | 16 | 17.5904 | 1.4599 | 70.1018 | 76.8252
53 | 1.458 | 0.022219 | 0.05538 | 16 | 17.5663 | 1.4579 | 70.0058 | 76.7199
54 | 1.459 | 0.022233 | 0.055549 | 16 | 17.5783 | 1.4589 | 70.0538 | 76.7725
55 | 1.464 | 0.022228 | 0.055483 | 16 | 17.6386 | 1.4639 | 70.2939 | 77.0357
56 | 1.465 | 0.022222 | 0.055422 | 16 | 17.6506 | 1.4649 | 70.3419 | 77.0883
57 | 1.463 | 0.022224 | 0.055436 | 16 | 17.6265 | 1.4629 | 70.2459 | 76.983
58 | 1.461 | 0.022231 | 0.055523 | 16 | 17.6024 | 1.4609 | 70.1498 | 76.8778
59 | 1.461 | 0.022233 | 0.055546 | 16 | 17.6024 | 1.4609 | 70.1498 | 76.8778
60 | 1.464 | 0.022243 | 0.055672 | 16 | 17.6386 | 1.4639 | 70.2939 | 77.0357
61 | 1.464 | 0.022231 | 0.055519 | 16 | 17.6386 | 1.4639 | 70.2939 | 77.0357
62 | 1.46 | 0.022225 | 0.055449 | 16 | 17.5904 | 1.4599 | 70.1018 | 76.8252
63 | 1.461 | 0.022249 | 0.055743 | 16 | 17.6024 | 1.4609 | 70.1498 | 76.8778