## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | p
0 | 0.00013 | 0.018326 | 0 | 43 | 0.0015663 | 0.0015051
1 | 0.00016 | 0.018633 | 0.0036916 | 44 | 0.0019277 | 0.0018524
2 | 0.00018 | 0.019064 | 0.0088904 | 45 | 0.0021687 | 0.0020839
3 | 0.00071 | 0.019481 | 0.013918 | 45 | 0.0085542 | 0.00822
4 | 0.00236 | 0.019939 | 0.019427 | 45 | 0.028434 | 0.027323
5 | 0.01716 | 0.020362 | 0.024525 | 45 | 0.20675 | 0.19867
6 | 0.1299 | 0.02082 | 0.030043 | 45 | 1.5651 | 1.5039
7 | 0.298 | 0.021252 | 0.035254 | 45 | 3.5904 | 3.4501
8 | 0.481 | 0.021705 | 0.040713 | 45 | 5.7952 | 5.5687
9 | 0.695 | 0.022129 | 0.04582 | 45 | 8.3735 | 8.0463
10 | 0.906 | 0.022584 | 0.051295 | 45 | 10.9157 | 10.4891
11 | 1.133 | 0.022999 | 0.056299 | 45 | 13.6506 | 13.1172
12 | 1.354 | 0.023433 | 0.061524 | 45 | 16.3133 | 15.6758
13 | 1.688 | 0.023862 | 0.066698 | 45 | 20.3373 | 19.5427
14 | 1.813 | 0.024291 | 0.07186 | 45 | 21.8434 | 20.9899
15 | 2.17 | 0.024682 | 0.076576 | 45 | 26.1446 | 25.123
16 | 2.28 | 0.025115 | 0.081795 | 45 | 27.4699 | 26.3965
17 | 2.522 | 0.025516 | 0.086625 | 45 | 30.3855 | 29.1983
18 | 2.742 | 0.025925 | 0.091552 | 45 | 33.0361 | 31.7453
19 | 2.981 | 0.026326 | 0.096383 | 45 | 35.9157 | 34.5123
20 | 3.21 | 0.026729 | 0.10123 | 45 | 38.6747 | 37.1635
21 | 3.44 | 0.02712 | 0.10595 | 45 | 41.4458 | 39.8263
22 | 3.66 | 0.027526 | 0.11084 | 45 | 44.0964 | 42.3734
23 | 3.9 | 0.027902 | 0.11537 | 45 | 46.988 | 45.152
24 | 4.15 | 0.028246 | 0.11951 | 45 | 50 | 48.0463
25 | 4.31 | 0.028616 | 0.12397 | 45 | 51.9277 | 49.8987
26 | 4.52 | 0.029002 | 0.12863 | 45 | 54.4578 | 52.33
27 | 4.74 | 0.029368 | 0.13303 | 45 | 57.1084 | 54.877
28 | 4.95 | 0.029744 | 0.13756 | 45 | 59.6386 | 57.3082
29 | 5.18 | 0.030082 | 0.14164 | 45 | 62.4096 | 59.9711
30 | 5.37 | 0.030466 | 0.14626 | 45 | 64.6988 | 62.1708
31 | 5.78 | 0.030815 | 0.15047 | 45 | 69.6386 | 66.9175
32 | 5.81 | 0.031109 | 0.15401 | 45 | 70 | 67.2648
33 | 5.97 | 0.031458 | 0.15822 | 45 | 71.9277 | 69.1172
34 | 6.17 | 0.031803 | 0.16237 | 45 | 74.3373 | 71.4327
35 | 6.37 | 0.032121 | 0.1662 | 45 | 76.747 | 73.7482
36 | 6.55 | 0.032431 | 0.16993 | 45 | 78.9157 | 75.8321
37 | 6.74 | 0.032714 | 0.17335 | 45 | 81.2048 | 78.0318
38 | 6.9 | 0.033029 | 0.17714 | 45 | 83.1325 | 79.8842
39 | 7.22 | 0.033268 | 0.18002 | 45 | 86.988 | 83.589
40 | 7.22 | 0.033551 | 0.18343 | 45 | 86.988 | 83.589
41 | 7.51 | 0.033803 | 0.18646 | 45 | 90.4819 | 86.9465
42 | 7.53 | 0.034095 | 0.18999 | 45 | 90.7229 | 87.178
43 | 7.7 | 0.034368 | 0.19328 | 45 | 92.7711 | 89.1462
44 | 7.85 | 0.034641 | 0.19656 | 45 | 94.5783 | 90.8828
45 | 8.11 | 0.034902 | 0.1997 | 45 | 97.7108 | 93.8929
46 | 8.15 | 0.035168 | 0.20292 | 45 | 98.1928 | 94.356
47 | 8.42 | 0.035416 | 0.2059 | 45 | 101.4458 | 97.4819
48 | 8.44 | 0.035686 | 0.20916 | 45 | 101.6867 | 97.7135
49 | 8.73 | 0.036007 | 0.21302 | 45 | 105.1807 | 101.0709
50 | 8.77 | 0.036247 | 0.21591 | 45 | 105.6627 | 101.534
51 | 8.92 | 0.036278 | 0.21628 | 45 | 107.4699 | 103.2706
52 | 8.93 | 0.036278 | 0.21629 | 45 | 107.5904 | 103.3864
53 | 8.93 | 0.036278 | 0.21629 | 45 | 107.5904 | 103.3864
54 | 8.93 | 0.036303 | 0.21659 | 45 | 107.5904 | 103.3864
55 | 8.93 | 0.036289 | 0.21642 | 45 | 107.5904 | 103.3864
56 | 8.93 | 0.036297 | 0.21651 | 45 | 107.5904 | 103.3864
57 | 8.93 | 0.036284 | 0.21636 | 45 | 107.5904 | 103.3864
58 | 8.93 | 0.036296 | 0.2165 | 45 | 107.5904 | 103.3864
59 | 8.93 | 0.036266 | 0.21615 | 45 | 107.5904 | 103.3864
60 | 8.92 | 0.036296 | 0.2165 | 45 | 107.4699 | 103.2706
61 | 8.93 | 0.036284 | 0.21636 | 45 | 107.5904 | 103.3864
62 | 8.91 | 0.036294 | 0.21648 | 45 | 107.3494 | 103.1548
63 | 8.93 | 0.036274 | 0.21624 | 45 | 107.5904 | 103.3864