## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | a | p | p
0 | 0.00013 | 0.017964 | 0 | 43 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
1 | 0.00014 | 0.01805 | 0.0010373 | 45 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
2 | 0.00013 | 0.018155 | 0.0023024 | 45 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
3 | 0.00013 | 0.018254 | 0.0034892 | 45 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0 | 2.0825
4 | 0.00013 | 0.018364 | 0.0048169 | 45 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
5 | 0.00013 | 0.018467 | 0.0060518 | 45 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
6 | 0.00013 | 0.018572 | 0.0073265 | 45 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
7 | 0.00015 | 0.01867 | 0.0085096 | 45 | 0.0018072 | 2e-05 | 0.00096038 | 0.0010525
8 | 0.0002 | 0.018771 | 0.0097241 | 45 | 0.0024096 | 7e-05 | 0.0033613 | 0.0036837
9 | 0.00027 | 0.018868 | 0.010895 | 45 | 0.003253 | 0.00014 | 0.0067227 | 0.0073675
10 | 0.00036 | 0.018976 | 0.012193 | 45 | 0.0043373 | 0.00023 | 0.011044 | 0.012104
11 | 0.00048 | 0.019074 | 0.013373 | 45 | 0.0057831 | 0.00035 | 0.016807 | 0.018419
12 | 0.00063 | 0.019177 | 0.014612 | 45 | 0.0075904 | 0.0005 | 0.02401 | 0.026312
13 | 0.00081 | 0.019276 | 0.01581 | 45 | 0.009759 | 0.00068 | 0.032653 | 0.035785
14 | 0.00103 | 0.019393 | 0.017208 | 45 | 0.01241 | 0.0009 | 0.043217 | 0.047362
15 | 0.00163 | 0.019491 | 0.018396 | 45 | 0.019639 | 0.0015 | 0.072029 | 0.078937
16 | 0.01689 | 0.019602 | 0.019736 | 45 | 0.20349 | 0.01676 | 0.8048 | 0.88199
17 | 0.0574 | 0.019697 | 0.020882 | 45 | 0.69157 | 0.05727 | 2.7501 | 3.0138
18 | 0.0991 | 0.0198 | 0.022113 | 45 | 1.194 | 0.09897 | 4.7525 | 5.2083
19 | 0.1369 | 0.019892 | 0.023227 | 45 | 1.6494 | 0.13677 | 6.5676 | 7.1975
20 | 0.1843 | 0.019998 | 0.024504 | 45 | 2.2205 | 0.18417 | 8.8437 | 9.6919
21 | 0.2314 | 0.020096 | 0.025682 | 45 | 2.788 | 0.23127 | 11.1054 | 12.1705
22 | 0.2735 | 0.020208 | 0.027029 | 45 | 3.2952 | 0.27337 | 13.127 | 14.386
23 | 0.313 | 0.020287 | 0.02799 | 45 | 3.7711 | 0.31287 | 15.0238 | 16.4647
24 | 0.351 | 0.020385 | 0.029164 | 45 | 4.2289 | 0.35087 | 16.8485 | 18.4644
25 | 0.391 | 0.020486 | 0.030382 | 45 | 4.7108 | 0.39087 | 18.7693 | 20.5694
26 | 0.436 | 0.020574 | 0.031449 | 45 | 5.253 | 0.43587 | 20.9301 | 22.9375
27 | 0.506 | 0.020666 | 0.032557 | 45 | 6.0964 | 0.50587 | 24.2915 | 26.6212
28 | 0.527 | 0.020761 | 0.0337 | 45 | 6.3494 | 0.52687 | 25.2999 | 27.7264
29 | 0.601 | 0.02086 | 0.034892 | 45 | 7.241 | 0.60087 | 28.8533 | 31.6206
30 | 0.618 | 0.020952 | 0.035994 | 45 | 7.4458 | 0.61787 | 29.6696 | 32.5152
31 | 0.667 | 0.021044 | 0.037101 | 45 | 8.0361 | 0.66687 | 32.0226 | 35.0938
32 | 0.712 | 0.021117 | 0.037986 | 45 | 8.5783 | 0.71187 | 34.1834 | 37.4619
33 | 0.774 | 0.021206 | 0.039059 | 45 | 9.3253 | 0.77387 | 37.1606 | 40.7246
34 | 0.803 | 0.021303 | 0.040225 | 45 | 9.6747 | 0.80287 | 38.5532 | 42.2508
35 | 0.851 | 0.021374 | 0.041081 | 45 | 10.253 | 0.85087 | 40.8581 | 44.7767
36 | 0.893 | 0.021455 | 0.04206 | 45 | 10.759 | 0.89287 | 42.8749 | 46.987
37 | 0.938 | 0.021536 | 0.043034 | 45 | 11.3012 | 0.93787 | 45.0358 | 49.3551
38 | 0.976 | 0.02162 | 0.044045 | 45 | 11.759 | 0.97587 | 46.8605 | 51.3548
39 | 1.03 | 0.021697 | 0.044967 | 45 | 12.4096 | 1.0299 | 49.4535 | 54.1966
40 | 1.057 | 0.02176 | 0.045731 | 45 | 12.7349 | 1.0569 | 50.7501 | 55.6174
41 | 1.104 | 0.021829 | 0.046569 | 45 | 13.3012 | 1.1039 | 53.007 | 58.0908
42 | 1.132 | 0.021907 | 0.047504 | 45 | 13.6386 | 1.1319 | 54.3515 | 59.5643
43 | 1.179 | 0.021986 | 0.048458 | 45 | 14.2048 | 1.1789 | 56.6084 | 62.0376
44 | 1.207 | 0.022066 | 0.049418 | 45 | 14.5422 | 1.2069 | 57.9529 | 63.5111
45 | 1.25 | 0.022132 | 0.05021 | 45 | 15.0602 | 1.2499 | 60.0178 | 65.774
46 | 1.289 | 0.02222 | 0.051278 | 45 | 15.5301 | 1.2889 | 61.8905 | 67.8263
47 | 1.333 | 0.022305 | 0.052304 | 45 | 16.0602 | 1.3329 | 64.0034 | 70.1418
48 | 1.375 | 0.022399 | 0.053433 | 45 | 16.5663 | 1.3749 | 66.0202 | 72.3521
49 | 1.424 | 0.022486 | 0.054484 | 45 | 17.1566 | 1.4239 | 68.3731 | 74.9307
50 | 1.475 | 0.02258 | 0.055611 | 45 | 17.7711 | 1.4749 | 70.8221 | 77.6145
51 | 1.527 | 0.022616 | 0.056049 | 45 | 18.3976 | 1.5269 | 73.3191 | 80.351
52 | 1.549 | 0.022617 | 0.056063 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
53 | 1.55 | 0.022632 | 0.056245 | 45 | 18.6747 | 1.5499 | 74.4235 | 81.5614
54 | 1.549 | 0.022623 | 0.056124 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
55 | 1.545 | 0.022643 | 0.056367 | 45 | 18.6145 | 1.5449 | 74.1834 | 81.2983
56 | 1.549 | 0.022646 | 0.056405 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
57 | 1.549 | 0.022646 | 0.056407 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
58 | 1.549 | 0.022659 | 0.05657 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
59 | 1.549 | 0.022652 | 0.056473 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
60 | 1.549 | 0.022656 | 0.056529 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
61 | 1.549 | 0.022666 | 0.056647 | 45 | 18.6627 | 1.5489 | 74.3755 | 81.5087
62 | 1.545 | 0.022656 | 0.056529 | 45 | 18.6145 | 1.5449 | 74.1834 | 81.2983
63 | 1.546 | 0.022662 | 0.056605 | 45 | 18.6265 | 1.5459 | 74.2315 | 81.3509