## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | a | p | p
0 | 0.00013 | 0.018079 | 0 | 63 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0 | 2.0825
1 | 0.00014 | 0.018161 | 0.00098675 | 64 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
2 | 0.00013 | 0.018273 | 0.0023349 | 65 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
3 | 0.00013 | 0.018372 | 0.0035386 | 64 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
4 | 0.00013 | 0.018485 | 0.0048976 | 64 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
5 | 0.00013 | 0.01858 | 0.0060434 | 65 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
6 | 0.00014 | 0.018686 | 0.0073205 | 65 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
7 | 0.00016 | 0.018787 | 0.0085398 | 64 | 0.0019277 | 3e-05 | 0.0014406 | 0.0015787
8 | 0.00019 | 0.018886 | 0.0097289 | 64 | 0.0022892 | 6e-05 | 0.0028812 | 0.0031575
9 | 0.00025 | 0.018985 | 0.010925 | 64 | 0.003012 | 0.00012 | 0.0057623 | 0.006315
10 | 0.00034 | 0.019087 | 0.012145 | 65 | 0.0040964 | 0.00021 | 0.010084 | 0.011051
11 | 0.00045 | 0.019185 | 0.013329 | 64 | 0.0054217 | 0.00032 | 0.015366 | 0.01684
12 | 0.00059 | 0.01929 | 0.014599 | 65 | 0.0071084 | 0.00046 | 0.022089 | 0.024207
13 | 0.00074 | 0.019394 | 0.015853 | 64 | 0.0089157 | 0.00061 | 0.029292 | 0.032101
14 | 0.00093 | 0.019505 | 0.017187 | 64 | 0.011205 | 0.0008 | 0.038415 | 0.0421
15 | 0.00123 | 0.019614 | 0.018499 | 65 | 0.014819 | 0.0011 | 0.052821 | 0.057887
16 | 0.00624 | 0.019713 | 0.019687 | 65 | 0.075181 | 0.00611 | 0.2934 | 0.32154
17 | 0.039 | 0.019816 | 0.020935 | 65 | 0.46988 | 0.03887 | 1.8665 | 2.0455
18 | 0.0746 | 0.019933 | 0.022339 | 65 | 0.8988 | 0.07447 | 3.576 | 3.919
19 | 0.1185 | 0.020034 | 0.023558 | 65 | 1.4277 | 0.11837 | 5.684 | 6.2292
20 | 0.1528 | 0.020147 | 0.024917 | 65 | 1.841 | 0.15267 | 7.3311 | 8.0342
21 | 0.2008 | 0.020251 | 0.026171 | 65 | 2.4193 | 0.20067 | 9.636 | 10.5602
22 | 0.2413 | 0.020354 | 0.027408 | 65 | 2.9072 | 0.24117 | 11.5808 | 12.6915
23 | 0.2839 | 0.020446 | 0.028524 | 65 | 3.4205 | 0.28377 | 13.6264 | 14.9333
24 | 0.352 | 0.020534 | 0.029583 | 65 | 4.241 | 0.35187 | 16.8965 | 18.517
25 | 0.393 | 0.020616 | 0.03057 | 65 | 4.7349 | 0.39287 | 18.8653 | 20.6746
26 | 0.399 | 0.020741 | 0.032071 | 65 | 4.8072 | 0.39887 | 19.1534 | 20.9904
27 | 0.445 | 0.020834 | 0.0332 | 65 | 5.3614 | 0.44487 | 21.3623 | 23.4111
28 | 0.488 | 0.020933 | 0.034393 | 65 | 5.8795 | 0.48787 | 23.4271 | 25.674
29 | 0.535 | 0.021023 | 0.035469 | 65 | 6.4458 | 0.53487 | 25.684 | 28.1473
30 | 0.579 | 0.021128 | 0.036742 | 65 | 6.9759 | 0.57887 | 27.7969 | 30.4628
31 | 0.625 | 0.021207 | 0.037693 | 65 | 7.5301 | 0.62487 | 30.0058 | 32.8836
32 | 0.668 | 0.021309 | 0.038925 | 65 | 8.0482 | 0.66787 | 32.0706 | 35.1464
33 | 0.713 | 0.021397 | 0.039978 | 65 | 8.5904 | 0.71287 | 34.2315 | 37.5145
34 | 0.757 | 0.021483 | 0.04101 | 65 | 9.1205 | 0.75687 | 36.3443 | 39.83
35 | 0.802 | 0.021574 | 0.042107 | 65 | 9.6627 | 0.80187 | 38.5052 | 42.1981
36 | 0.848 | 0.021646 | 0.042981 | 65 | 10.2169 | 0.84787 | 40.714 | 44.6189
37 | 0.889 | 0.021732 | 0.044012 | 65 | 10.7108 | 0.88887 | 42.6828 | 46.7765
38 | 0.932 | 0.021817 | 0.045045 | 65 | 11.2289 | 0.93187 | 44.7477 | 49.0393
39 | 0.986 | 0.02188 | 0.045795 | 65 | 11.8795 | 0.98587 | 47.3407 | 51.8811
40 | 1.013 | 0.021951 | 0.04666 | 65 | 12.2048 | 1.0129 | 48.6372 | 53.3019
41 | 1.051 | 0.022028 | 0.047588 | 65 | 12.6627 | 1.0509 | 50.4619 | 55.3017
42 | 1.087 | 0.02211 | 0.04857 | 65 | 13.0964 | 1.0869 | 52.1906 | 57.1962
43 | 1.136 | 0.022203 | 0.049686 | 65 | 13.6867 | 1.1359 | 54.5436 | 59.7748
44 | 1.174 | 0.022274 | 0.050541 | 65 | 14.1446 | 1.1739 | 56.3683 | 61.7745
45 | 1.245 | 0.022355 | 0.051523 | 65 | 15 | 1.2449 | 59.7777 | 65.5109
46 | 1.246 | 0.022444 | 0.05259 | 65 | 15.012 | 1.2459 | 59.8257 | 65.5635
47 | 1.292 | 0.022533 | 0.05366 | 65 | 15.5663 | 1.2919 | 62.0346 | 67.9842
48 | 1.335 | 0.022619 | 0.054699 | 65 | 16.0843 | 1.3349 | 64.0994 | 70.2471
49 | 1.379 | 0.02269 | 0.055553 | 65 | 16.6145 | 1.3789 | 66.2122 | 72.5626
50 | 1.425 | 0.022782 | 0.056665 | 65 | 17.1687 | 1.4249 | 68.4211 | 74.9833
51 | 1.471 | 0.022788 | 0.056743 | 65 | 17.7229 | 1.4709 | 70.63 | 77.404
52 | 1.471 | 0.022783 | 0.056681 | 65 | 17.7229 | 1.4709 | 70.63 | 77.404
53 | 1.471 | 0.022801 | 0.056901 | 65 | 17.7229 | 1.4709 | 70.63 | 77.404
54 | 1.473 | 0.022784 | 0.056696 | 65 | 17.747 | 1.4729 | 70.7261 | 77.5093
55 | 1.472 | 0.022795 | 0.056827 | 65 | 17.7349 | 1.4719 | 70.678 | 77.4567
56 | 1.471 | 0.022797 | 0.056852 | 65 | 17.7229 | 1.4709 | 70.63 | 77.404
57 | 1.477 | 0.0228 | 0.056877 | 65 | 17.7952 | 1.4769 | 70.9181 | 77.7198
58 | 1.475 | 0.022805 | 0.056948 | 65 | 17.7711 | 1.4749 | 70.8221 | 77.6145
59 | 1.474 | 0.022807 | 0.056964 | 65 | 17.759 | 1.4739 | 70.7741 | 77.5619
60 | 1.474 | 0.022813 | 0.057037 | 65 | 17.759 | 1.4739 | 70.7741 | 77.5619
61 | 1.475 | 0.022813 | 0.057036 | 65 | 17.7711 | 1.4749 | 70.8221 | 77.6145
62 | 1.473 | 0.022802 | 0.056908 | 65 | 17.747 | 1.4729 | 70.7261 | 77.5093
63 | 1.471 | 0.022817 | 0.057086 | 65 | 17.7229 | 1.4709 | 70.63 | 77.404