## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | a | p | p
0 | 0.00013 | 0.018401 | 0 | 84 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0 | 2.0825
1 | 0.00014 | 0.018498 | 0.0011651 | 85 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
2 | 0.00013 | 0.018613 | 0.0025542 | 85 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
3 | 0.00013 | 0.018723 | 0.0038747 | 85 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
4 | 0.00013 | 0.018828 | 0.0051361 | 85 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
5 | 0.00013 | 0.018933 | 0.0064048 | 85 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0
6 | 0.00014 | 0.019026 | 0.0075193 | 85 | 0.0016867 | 1e-05 | 0.00048019 | 0.00052625
7 | 0.00015 | 0.019122 | 0.0086771 | 85 | 0.0018072 | 2e-05 | 0.00096038 | 0.0010525
8 | 0.00018 | 0.01923 | 0.0099819 | 85 | 0.0021687 | 5e-05 | 0.002401 | 0.0026312
9 | 0.00024 | 0.019337 | 0.011276 | 85 | 0.0028916 | 0.00011 | 0.0052821 | 0.0057887
10 | 0.0003 | 0.019439 | 0.012499 | 85 | 0.0036145 | 0.00017 | 0.0081633 | 0.0089462
11 | 0.0004 | 0.019547 | 0.013808 | 85 | 0.0048193 | 0.00027 | 0.012965 | 0.014209
12 | 0.0005 | 0.019648 | 0.015016 | 85 | 0.0060241 | 0.00037 | 0.017767 | 0.019471
13 | 0.00064 | 0.019748 | 0.016227 | 85 | 0.0077108 | 0.00051 | 0.02449 | 0.026839
14 | 0.00079 | 0.019855 | 0.017507 | 85 | 0.0095181 | 0.00066 | 0.031693 | 0.034732
15 | 0.00099 | 0.019962 | 0.018804 | 85 | 0.011928 | 0.00086 | 0.041297 | 0.045257
16 | 0.00127 | 0.020069 | 0.02009 | 85 | 0.015301 | 0.00114 | 0.054742 | 0.059992
17 | 0.0039 | 0.020174 | 0.021355 | 85 | 0.046988 | 0.00377 | 0.18103 | 0.19839
18 | 0.0396 | 0.020275 | 0.022577 | 85 | 0.47711 | 0.03947 | 1.8953 | 2.0771
19 | 0.0881 | 0.020374 | 0.023771 | 85 | 1.0614 | 0.08797 | 4.2242 | 4.6294
20 | 0.1131 | 0.020482 | 0.025065 | 85 | 1.3627 | 0.11297 | 5.4247 | 5.945
21 | 0.1595 | 0.020591 | 0.026386 | 85 | 1.9217 | 0.15937 | 7.6528 | 8.3868
22 | 0.1902 | 0.020709 | 0.0278 | 85 | 2.2916 | 0.19007 | 9.127 | 10.0024
23 | 0.2339 | 0.020801 | 0.028914 | 85 | 2.8181 | 0.23377 | 11.2255 | 12.3021
24 | 0.2738 | 0.020901 | 0.030117 | 85 | 3.2988 | 0.27367 | 13.1414 | 14.4018
25 | 0.308 | 0.020997 | 0.031273 | 85 | 3.7108 | 0.30787 | 14.7837 | 16.2016
26 | 0.347 | 0.021092 | 0.032414 | 85 | 4.1807 | 0.34687 | 16.6564 | 18.2539
27 | 0.391 | 0.021183 | 0.03351 | 85 | 4.7108 | 0.39087 | 18.7693 | 20.5694
28 | 0.432 | 0.021287 | 0.034767 | 85 | 5.2048 | 0.43187 | 20.7381 | 22.727
29 | 0.511 | 0.021386 | 0.035965 | 85 | 6.1566 | 0.51087 | 24.5316 | 26.8844
30 | 0.511 | 0.021487 | 0.037175 | 85 | 6.1566 | 0.51087 | 24.5316 | 26.8844
31 | 0.559 | 0.021582 | 0.03832 | 85 | 6.7349 | 0.55887 | 26.8365 | 29.4103
32 | 0.601 | 0.021674 | 0.039433 | 85 | 7.241 | 0.60087 | 28.8533 | 31.6206
33 | 0.642 | 0.021757 | 0.040428 | 85 | 7.7349 | 0.64187 | 30.8221 | 33.7782
34 | 0.683 | 0.021866 | 0.041742 | 85 | 8.2289 | 0.68287 | 32.7909 | 35.9358
35 | 0.766 | 0.021945 | 0.042699 | 85 | 9.2289 | 0.76587 | 36.7765 | 40.3036
36 | 0.771 | 0.022029 | 0.043701 | 85 | 9.2892 | 0.77087 | 37.0166 | 40.5668
37 | 0.812 | 0.022112 | 0.044704 | 85 | 9.7831 | 0.81187 | 38.9854 | 42.7244
38 | 0.851 | 0.022177 | 0.045489 | 85 | 10.253 | 0.85087 | 40.8581 | 44.7767
39 | 0.926 | 0.022264 | 0.046543 | 85 | 11.1566 | 0.92587 | 44.4595 | 48.7236
40 | 0.927 | 0.022336 | 0.047399 | 85 | 11.1687 | 0.92687 | 44.5076 | 48.7762
41 | 0.967 | 0.022409 | 0.048278 | 85 | 11.6506 | 0.96687 | 46.4283 | 50.8812
42 | 1.003 | 0.022475 | 0.049086 | 85 | 12.0843 | 1.0029 | 48.157 | 52.7757
43 | 1.073 | 0.022579 | 0.050336 | 85 | 12.9277 | 1.0729 | 51.5184 | 56.4594
44 | 1.077 | 0.02266 | 0.05131 | 85 | 12.9759 | 1.0769 | 51.7104 | 56.6699
45 | 1.148 | 0.022738 | 0.052253 | 85 | 13.8313 | 1.1479 | 55.1198 | 60.4063
46 | 1.151 | 0.022825 | 0.053302 | 85 | 13.8675 | 1.1509 | 55.2639 | 60.5641
47 | 1.228 | 0.022915 | 0.054386 | 85 | 14.7952 | 1.2279 | 58.9613 | 64.6162
48 | 1.23 | 0.022989 | 0.055275 | 85 | 14.8193 | 1.2299 | 59.0574 | 64.7215
49 | 1.308 | 0.023067 | 0.05621 | 85 | 15.759 | 1.3079 | 62.8029 | 68.8262
50 | 1.31 | 0.023097 | 0.056578 | 85 | 15.7831 | 1.3099 | 62.8989 | 68.9315
51 | 1.33 | 0.02309 | 0.056492 | 85 | 16.0241 | 1.3299 | 63.8593 | 69.9839
52 | 1.329 | 0.023109 | 0.056713 | 85 | 16.012 | 1.3289 | 63.8113 | 69.9313
53 | 1.331 | 0.023112 | 0.056758 | 85 | 16.0361 | 1.3309 | 63.9073 | 70.0366
54 | 1.332 | 0.023118 | 0.056825 | 85 | 16.0482 | 1.3319 | 63.9553 | 70.0892
55 | 1.329 | 0.023115 | 0.056794 | 85 | 16.012 | 1.3289 | 63.8113 | 69.9313
56 | 1.329 | 0.023117 | 0.056816 | 85 | 16.012 | 1.3289 | 63.8113 | 69.9313
57 | 1.33 | 0.023123 | 0.056882 | 85 | 16.0241 | 1.3299 | 63.8593 | 69.9839
58 | 1.332 | 0.023119 | 0.056833 | 85 | 16.0482 | 1.3319 | 63.9553 | 70.0892
59 | 1.33 | 0.023119 | 0.056834 | 85 | 16.0241 | 1.3299 | 63.8593 | 69.9839
60 | 1.329 | 0.023122 | 0.056876 | 85 | 16.012 | 1.3289 | 63.8113 | 69.9313
61 | 1.33 | 0.023116 | 0.056799 | 85 | 16.0241 | 1.3299 | 63.8593 | 69.9839
62 | 1.327 | 0.023118 | 0.056829 | 85 | 15.988 | 1.3269 | 63.7152 | 69.8261
63 | 1.331 | 0.023121 | 0.056865 | 85 | 16.0361 | 1.3309 | 63.9073 | 70.0366