## Sheet
vcsel_selion_array | Avg Power (mW) | Avg Current (mA) | Peak Current (mA) | Meas Temp(C) | Peak power (mW) | p
0 | 0.00013 | 0.018267 | 0 | 18 | 0.0015663 | 0.0015051
1 | 0.00019 | 0.01856 | 0.0035337 | 20 | 0.0022892 | 0.0021997
2 | 0.00019 | 0.019023 | 0.0091169 | 20 | 0.0022892 | 0.0021997
3 | 0.00089 | 0.019474 | 0.014542 | 20 | 0.010723 | 0.010304
4 | 0.00213 | 0.019977 | 0.0206 | 20 | 0.025663 | 0.02466
5 | 0.00384 | 0.020433 | 0.026098 | 20 | 0.046265 | 0.044457
6 | 0.0057 | 0.020905 | 0.031782 | 20 | 0.068675 | 0.065991
7 | 0.00775 | 0.021345 | 0.037092 | 20 | 0.093373 | 0.089725
8 | 0.01031 | 0.02185 | 0.04317 | 20 | 0.12422 | 0.11936
9 | 0.01881 | 0.022286 | 0.04843 | 20 | 0.22663 | 0.21777
10 | 0.0685 | 0.022754 | 0.05406 | 20 | 0.8253 | 0.79305
11 | 0.1504 | 0.023184 | 0.059248 | 20 | 1.812 | 1.7412
12 | 0.2724 | 0.02365 | 0.064854 | 20 | 3.2819 | 3.1537
13 | 0.427 | 0.024088 | 0.070137 | 20 | 5.1446 | 4.9436
14 | 0.597 | 0.024516 | 0.075294 | 20 | 7.1928 | 6.9117
15 | 0.79 | 0.024938 | 0.08038 | 20 | 9.5181 | 9.1462
16 | 0.992 | 0.025393 | 0.085861 | 20 | 11.9518 | 11.4848
17 | 1.241 | 0.025812 | 0.09091 | 20 | 14.9518 | 14.3676
18 | 1.664 | 0.02623 | 0.095943 | 20 | 20.0482 | 19.2648
19 | 1.672 | 0.026627 | 0.10073 | 20 | 20.1446 | 19.3575
20 | 1.921 | 0.027043 | 0.10574 | 20 | 23.1446 | 22.2402
21 | 2.173 | 0.027434 | 0.11045 | 20 | 26.1807 | 25.1577
22 | 2.598 | 0.027828 | 0.1152 | 20 | 31.3012 | 30.0781
23 | 2.643 | 0.028216 | 0.11987 | 20 | 31.8434 | 30.5991
24 | 3.08 | 0.02863 | 0.12486 | 20 | 37.1084 | 35.6585
25 | 3.08 | 0.02901 | 0.12944 | 20 | 37.1084 | 35.6585
26 | 3.31 | 0.029362 | 0.13368 | 20 | 39.8795 | 38.3213
27 | 3.53 | 0.029713 | 0.1379 | 20 | 42.5301 | 40.8683
28 | 3.78 | 0.030079 | 0.14232 | 20 | 45.5422 | 43.7627
29 | 3.99 | 0.030396 | 0.14614 | 20 | 48.0723 | 46.1939
30 | 4.34 | 0.030681 | 0.14957 | 20 | 52.2892 | 50.246
31 | 4.33 | 0.030969 | 0.15304 | 19 | 52.1687 | 50.1302
32 | 4.52 | 0.031242 | 0.15633 | 18 | 54.4578 | 52.33
33 | 4.66 | 0.031465 | 0.15901 | 18 | 56.1446 | 53.9508
34 | 4.8 | 0.031673 | 0.16152 | 18 | 57.8313 | 55.5716
35 | 4.92 | 0.03192 | 0.1645 | 18 | 59.2771 | 56.9609
36 | 5.19 | 0.03215 | 0.16727 | 17 | 62.5301 | 60.0868
37 | 5.2 | 0.032348 | 0.16966 | 17 | 62.6506 | 60.2026
38 | 5.32 | 0.032565 | 0.17226 | 17 | 64.0964 | 61.5919
39 | 5.46 | 0.03276 | 0.17462 | 17 | 65.7831 | 63.2127
40 | 5.7 | 0.032959 | 0.17701 | 18 | 68.6747 | 65.9913
41 | 5.72 | 0.033179 | 0.17967 | 18 | 68.9157 | 66.2229
42 | 5.99 | 0.033416 | 0.18252 | 18 | 72.1687 | 69.3488
43 | 6.02 | 0.033671 | 0.18559 | 18 | 72.5301 | 69.6961
44 | 6.17 | 0.033929 | 0.18871 | 18 | 74.3373 | 71.4327
45 | 6.34 | 0.034202 | 0.19199 | 19 | 76.3855 | 73.4009
46 | 6.51 | 0.034427 | 0.1947 | 20 | 78.4337 | 75.369
47 | 6.67 | 0.034704 | 0.19804 | 20 | 80.3614 | 77.2214
48 | 6.84 | 0.034716 | 0.19818 | 20 | 82.4096 | 79.1896
49 | 6.86 | 0.034753 | 0.19863 | 20 | 82.6506 | 79.4211
50 | 6.87 | 0.03472 | 0.19823 | 20 | 82.7711 | 79.5369
51 | 6.85 | 0.034721 | 0.19825 | 20 | 82.5301 | 79.3054
52 | 6.86 | 0.034753 | 0.19864 | 20 | 82.6506 | 79.4211
53 | 6.86 | 0.034756 | 0.19866 | 20 | 82.6506 | 79.4211
54 | 6.87 | 0.034737 | 0.19844 | 20 | 82.7711 | 79.5369
55 | 6.86 | 0.034744 | 0.19853 | 20 | 82.6506 | 79.4211
56 | 6.85 | 0.034749 | 0.19858 | 20 | 82.5301 | 79.3054
57 | 6.86 | 0.034722 | 0.19826 | 20 | 82.6506 | 79.4211
58 | 6.84 | 0.034745 | 0.19854 | 20 | 82.4096 | 79.1896
59 | 6.85 | 0.034739 | 0.19846 | 20 | 82.5301 | 79.3054
60 | 6.84 | 0.034742 | 0.19849 | 20 | 82.4096 | 79.1896
61 | 6.85 | 0.03478 | 0.19896 | 20 | 82.5301 | 79.3054
62 | 6.86 | 0.034775 | 0.19889 | 20 | 82.6506 | 79.4211
63 | 6.87 | 0.03478 | 0.19896 | 20 | 82.7711 | 79.5369